| SESSIONS DE FORMATION / INFORMATION – 8 et 9 février 2012 à Emerainville |
| --- |
| HABILITATION ELECTRIQUE ET RECHERCHE DE RESEAUX |
| Public | Personnels amenés à réaliser des opérations non électriques à proximité d’un ouvrage électrique, ou des manœuvres permises, au voisinage ou non de pièces nues sous tension. |
| Objectif | Réaliser en sécurité des travaux non électriques à proximité d’ouvrages BT ou HT, selon les prescriptions du recueil UTE C 18-510 |
| Pré-requis | Avoir plus de 18 ans. Aucune connaissance en électricité n’est demandée. |
| Durée | 2 jours - 14 heures. |
| Validation | Contrôle des connaissances acquises au cours de la formation. Attestation de présence au stage, en vue de la délivrance de l’habilitation par l’employeur. |
| Méthodes pédagogiques | Pedagogie par objectifs : Apports théoriques en salle, Applications pratiques, Autocontrôles et évaluations pour chaque objectif. |
| Programme | Notions élémentaires en électricité : Nature de l’électricité, grandeurs électriques, Principes de l’alimentation électrique et des protections. Aspect réglementaire. Equipements de protection individuelle. Dangers d’origine électrique : Nature, importance, conséquences, Mesures de protection et de prévention, Effets physiologiques du courant, Incidents et accidents d’origine électrique, conduite à tenir. Opérations à proximité d’installations électriques : Revues des différents risques, consignation des ouvrages, Rôle du surveillant de sécurité, Travaux au voisinage des ouvrages, Principales manœuvres autorisées. Exercices auprès d’équipements électriques BT et HTA. Recherche des réseaux à partir de techniques et appareils de détéction |
| Organisme de formation | CPO FC |