| SESSIONS DE FORMATION / INFORMATION – 8 et 9 février 2012 à Emerainville |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HABILITATION ELECTRIQUE ET RECHERCHE DE RESEAUX |  |  |  |
| Public | Personnels amenés à réaliser des opérations non électriques à proximité d’un ouvrage électrique, ou des manœuvres permises, au voisinage ou non de pièces nues sous tension. |  |  |
| Objectif | Réaliser en sécurité des travaux non électriques à proximité d’ouvrages BT ou HT, selon les prescriptions du recueil UTE C 18-510 |  |  |
| Pré-requis | Avoir plus de 18 ans. Aucune connaissance en électricité n’est demandée. |  |  |
| Durée | 2 jours - 14 heures. |  |  |
| Validation | Contrôle des connaissances acquises au cours de la formation. Attestation de présence au stage, en vue de la délivrance de l’habilitation par l’employeur. |  |  |
| Méthodes pédagogiques | Pedagogie par objectifs : - Apports théoriques en salle, - Applications pratiques, - Autocontrôles et évaluations pour chaque objectif. |  |  |
| Programme | - Notions élémentaires en électricité : - Nature de l’électricité, grandeurs électriques, - Principes de l’alimentation électrique et des protections. - Aspect réglementaire. - Equipements de protection individuelle. - Dangers d’origine électrique : - Nature, importance, conséquences, - Mesures de protection et de prévention, - Effets physiologiques du courant, - Incidents et accidents d’origine électrique, conduite à tenir. - Opérations à proximité d’installations électriques : - Revues des différents risques, consignation des ouvrages, - Rôle du surveillant de sécurité, - Travaux au voisinage des ouvrages, - Principales manœuvres autorisées. - Exercices auprès d’équipements électriques BT et HTA. - Recherche des réseaux à partir de techniques et appareils de détéction |  |  |
| Organisme de formation | CPO FC |  |  |